Z  á p i s   č. 163

z jednání představenstva BYTOL, sdružení vlastníků bytů se sídlem v Olomouci , J. Mišáka 16,

konaného dne 19. června 2012.

Přítomni:     Březina, Faltýnek, Mičolová, Kudla, Látalová, Crhonek, Zaťko

Hosté:          Novotný

1.        Kontrola úkolů z minulých zasedání.

141.7     Obnovit a doplnit dopravní značení před domy  v souladu s usnesením		 	 31.5.2013

142.1    č. 12 –  drobné zatékání do strojovny výtahu	 v jiném místě než opraveno   		 31.5.2012

142.7    Řešit prostupující izolaci u zateplení severních stěn domů				 odloženo

148.1   Odstranit závady z revize plynových rozvodů	 			              	                  1.4.2011

153.3    Výtah č. 14, suterén – částečně se odlupující barva dveří (řešit v rámci zár. doby)             31.12.2012

156.3    Umožnit výměnu vodoměru STV na patě domu č. 16 				    	splněno

158.1    Úkap šroubení ÚT 1230, 1429, 1632 2x					              10.6.2012

159.1    č. 14 spadený plech ze stříšky na vstupem do domu				    	odloženo

161.3    Vypovědět smlouvy na úklid sp. prostor a sněhu stávajícímu dodavateli		               20.6.2012 Fa

161.4    Zahájit jednaní s pojišťovnou o navýšení pojistné hodnoty domů, vč. 2. nabídky		 splněno

161.7    Prověřit cenové relace zabezpečení dveří koláren				  	19.6.2012 Za

161.8    Zajistit změnu pověřených vlastníků 452/12 a 454/16 u Krajského soudu v Ostravě           21.7.2012 Fa

162.1    Upřesnit rozsah úklidu sněhu s LL servis 				              		splněno

162.2    Připomínkovat smlouvy na výměnu poměrových měřičů tepla a jejich odečet          	splněno

162.3    Pokračovat  v jednání o smlouvách s a.s. PROMEKO				 	splněno

162.4    Za domem č. 16 zjištěn poškozený poklop kanalizace (provizorně zajištěno)        	splněno

162.5    Provést výplatu přeplatků z vyúčtování služeb 2011					splněno

2. Informace o činnosti představenstva.

2.1  Revize rozvodů plynu a plynových spotřebičů v bytech  a společných prostorách.

Informaci o odstranění závad nutno písemně předat představenstvu.

k 10.1.2012 dosud stále neoznámeno představenstvu odstranění závad v b.j.:

1211, 1410, 1424, 1605, 1610, 1611, 1614, 1616, 1618, 1619, 1624,

nutno rovněž zpřístupnit uzávěry plynu před spotřebičem v b.j.:

1218, 1422, 1429, 1426, 1618, 1631.

2.2  Ukončeno jednání  s  a.s. PROMEKO ve věci  „Multifunkčního objektu PROMEKO“  v místě stávající kotelny Mišákova. Podepsány  smlouvy  „O právu provést stavbu“  a  „O úpravě vzájemných práv a povinností“. Připomínky BYTOL v plném rozsahu zapracovány.

2.3 19.6. proběhlo 2. sečení pozemku. 30.5.2012 provedena výměna hlavního vodoměru domu č. 16 po skončení platnosti jeho ověření. Společností Veolia opraven kanalizační poklop za domem č. 16.

2.4   Představenstvem odsouhlasen dodavatel a  cena za opravu a vymalování přízemí všech domů . Vzhledem k úsporným opatřením bude provedena pouze oprava a nátěr dveří mezi schránkami a výtahem, oprava a vymalování vstupních prostor v přízemí, tj. prostor u schránek a přízemí u výtahu, včetně části schodiště do mezipater od přízemí. Olejovou barvou bude natřen sokl  pouze v prostoru u schránek. Předpokládané náklady do 5.000,- Kč za jeden  dům.

2.5  Projednána možnost zabezpečení koláren ve všech domech. Cenové nabídky bezp. dveří se pohybuji od 15 do 30 tis. Kč. V některých bytových domech provádí vlastníci zabezpečení koláren pomocí bezpečnostních mříží. Cenová relace této úpravy do 15 tis. Kč. Představenstvo prověří i tuto variantu před konečným rozhodnutím.

2.6  Firma FOFRnet požádala o povolení výkopu a změny technického řešení rozvodu internetu pomocí optické sítě v dome č. 12 v důsledku chybějící chráničky optického kabelu v domě č. 14 (místnost OPS). Představenstvo jedná o technických podrobnostech. S výkopem v délce cca 7 m mezi domem č. 14 a č. 12 souhlasí.

2.7  Představenstvo uzavřelo smlouvy s  firmou TECHEM s.r.o., pob. Olomouc na výměnu poměrových měřičů tepla v bytových jednotkách a  smlouvu na odečet poměrových měřičů po skončení kalendářního roku. Výměna  proběhne ve dnech 28.6. – 29.6.2012. Dodavatel 7 dnů před montáží oznámí podrobnosti k výměně v přízemí domů. První den bude výměna probíhat do cca 20,00 hod. Druhý den  pak zbývající b.j.. do 15,00 hod..

2.8  Po předložení alternativní nabídky o novém pojištění bytových domů rozhodlo představenstvo BYTOL uzavřít smlouvu o pojištění domů, odpovědnosti za škody vyplývající z činnosti právnické osoby a pojištění odpovědnosti za škody způsobené statutárními zástupci se společností Kooperativa pojišťovna a.s. z důvodu vyšších částek pojistných plnění v případě škod na majetku.

2.9  11.6.2012 provedeno roční dobití SIM karet výtahů částkou 200,- Kč za každý dům.

2.10 Projednány změny zákona o soc. a zdrav. pojištění  u odměn statutárních zástupců právnických osob s platností od 1.1.2012.

2.11 Projednávána možnost umístění poštovních schránek mimo uzamykatelný prostor domů v důsledku ztráty monopolního postavení České pošty s.o. od  1.1.2013.. Předběžná nabídková cena  za dodávku schránek (bez stavebních úprav)  79.850,- Kč pro všechny 3 domy. Představenstvem odloženo do vyjasnění  techn. záležitostí budoucího dodavatele – roznášky pošty.

2.12  Příští schůze představenstva se uskuteční  v úterý  11.9.2012 v 17,30 hod.

3.   Závady a úkoly.

3.1    Prověřit tech. řešení a cenu bezpečnostních mříží na dveře koláren	              11.9.2012 Lá

3.2    Objednat opravu a vymalování vstupních prostor domů                                            22.6.2012 Mič

3.3    1214 nefunkční reg. ventil ÚT v rohovém pokoji				30.9.2012 Fa

3.4    Připravit návrh SoD na úklid SP a sněhu s firmou LL-úklid			31.7.2012 Bř+Fa

3.5    Uzavřít novou smlouvu o pojištění se společností Kooperativa pojišťovna                 1.8.2012

4.    Důležitá pošta.

Došlá:

- FOFRnet, návrhy dodatku č. 1 k technickému řešení výkopu a rozvodů v domě č. 12

- ALIANZ pojišťovna, nabídka  na pojištění nemovitostí Mišákova 12,14 a 16

Odešlá:

- PROMEKO a.s., smlouva o právu provést stavbu

- PROMEKO a.s., smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností

http://bytol.webnode.cz

Březina Otakar

předseda

Zapsal: Faltýnek

Ověřil: Novotný